## Kaukolämmön kk.kulutus
Ohje: Täytä Kaukolämmön kulutuksen ja ulkolämpötilan tiedot sekä kävijämäärät oransseille pohjille.
Laskenta tapahtuu automaattisesti. Keskiarvosuora piirtyy kuvaajaan vasta kun koko vuoden tiedot on syötetty.
2015 | Kaukolämmön kulutus [MWh] | Päiviä kuukaudessa | Tunteja kuukaudessa | Kaukolämmön kulutuksen keskiteho [kW] | Kuukauden ulkolämpötilan keskiarvo [°C] | Kuukauden kävijämäärä | Sisälämpötilan asetusarvo [°C] | Sisä- ja ulkolämpötilan välinen ero [°C] | Kaukolämmön kulutus per kävijä [kWh/hlö] |  | Y=kX+b | Lämpötilaeron ja kulutuksen välinen suhde |  | Y=kX+b | Kulutuksen suhde kävijämääriin
Tammikuu | 390 | 31 | 744 | 524.1935 | -2 | 33000 | 28 | 30 | 11.8182 |  | Laskentaparametrit kuvaajaan |  |  | Laskentaparametrit kuvaajaan
Helmikuu | 300 | 28 | 672 | 446.4286 | 0 | 32000 | 28 | 28 | 9.375 |  | 4 | 131.7521 |  | 8000 | 156.0616
Maaliskuu | 280 | 31 | 744 | 376.3441 | 1 | 30000 | 28 | 27 | 9.3333 |  | 35 | 515.3794 |  | 35000 | 453.5762
Huhtikuu | 200 | 30 | 720 | 277.7778 | 5 | 29000 | 28 | 23 | 6.8966 |  | Suoran yhtälön kertoimet |  |  | Suoran yhtälön kertoimet
Toukokuu | 200 | 31 | 744 | 268.8172 | 10 | 20000 | 28 | 18 | 10 |  | k= | 12.3751 |  | k= | 0.011019
Kesäkuu | 200 | 30 | 720 | 277.7778 | 13 | 18000 | 28 | 15 | 11.1111 |  | b= | 82.2518 |  | b= | 67.9091
Heinäkuu | 150 | 31 | 744 | 201.6129 | 19 | 10000 | 28 | 9 | 15 |  | Suoran yhtälö |  |  | Suoran yhtälö
Elokuu | 200 | 31 | 744 | 268.8172 | 17 | 15000 | 28 | 11 | 13.3333 |  | Y=12,38X+82,25 |  |  | Y=0,011X+67,91
Syyskuu | 200 | 30 | 720 | 277.7778 | 12 | 25000 | 28 | 16 | 8
Lokakuu | 250 | 31 | 744 | 336.0215 | 6 | 28000 | 28 | 22 | 8.9286
Marraskuu | 300 | 30 | 720 | 416.6667 | 2 | 30000 | 28 | 26 | 10
Joulukuu | 350 | 31 | 744 | 470.4301 | -2 | 32000 | 28 | 30 | 10.9375
Yhteensä | 3020 |  |  | MWh/vuosi |  | 302000 | kävijöitä yhteensä vuodessa |  | 10.3945 | Keskiarvo vuodessa
| Muista kerätä tiedot koontilomakkeelle ja ilmoittaa myös uimahalliportaaliin! | [10 empty] | Kaavakkeelle kerättävät tiedot:
[12 empty] | Kaukolämmön kulutus vuodessa | 3020 | MWh
[12 empty] | Kaukolämmön kulutus per käivjä | 10.3945 | kWh/hlö
[12 empty] | Kaukolämmön kulutuksen suhde sisä- ja ulkoilman väliseen lämpötilaeroon | Y=12,38X+82,25
[12 empty] | Kaukolämmön kulutuksen vakio-osa | 82.2518 | kW
[12 empty] | Kaukolämmön kulutuksen riippuvuus ulkolämpötilasta | 12.3751

## Sähkön kk.kulutus
Ohje: Täytä Sähkön kulutuksen tiedot Siniselle pohjalle. Muut tiedot haetaan kaukolämmön kulutuksen tiedoista tai lasketaan.
Laskenta tapahtuu automaattisesti. Keskiarvosuora piirtyy kuvaajaan vasta kun koko vuoden tiedot on syötetty.
2015 | Sähkön kulutus [MWh] | Päiviä kuukaudessa | Tunteja kuukaudessa | Sähkön kulutuksen keskiteho [kW] | Kuukauden ulkolämpötilan keskiarvo [°C] | Kuukauden kävijämäärä | Sisälämpötilan asetusarvo [°C] | Sisä- ja ulkolämpötilan välinen ero [°C] | Sähkön kulutus per kävijä [kWh/hlö] |  | Y=kX+b | Lämpötilaeron ja kulutuksen välinen suhde |  | Y=kX+b | Kulutuksen suhde kävijämääriin
Tammikuu | 135 | 31 | 744 | 181.4516 | -2 | 33000 | 28 | 30 | 4.0909 |  | Laskentaparametrit kuvaajaan |  |  | Laskentaparametrit kuvaajaan
Helmikuu | 130 | 28 | 672 | 193.4524 | 0 | 32000 | 28 | 28 | 4.0625 |  | 4 | 98.3679 |  | 8000 | 96.812
Maaliskuu | 125 | 31 | 744 | 168.0108 | 1 | 30000 | 28 | 27 | 4.1667 |  | 35 | 201.2329 |  | 35000 | 189.2861
Huhtikuu | 110 | 30 | 720 | 152.7778 | 5 | 29000 | 28 | 23 | 3.7931 |  | Suoran yhtälön kertoimet |  |  | Suoran yhtälön kertoimet
Toukokuu | 105 | 31 | 744 | 141.129 | 10 | 20000 | 28 | 18 | 5.25 |  | k= | 3.3182 |  | k= | 0.003425
Kesäkuu | 80 | 30 | 720 | 111.1111 | 13 | 18000 | 28 | 15 | 4.4444 |  | b= | 85.095 |  | b= | 69.4123
Heinäkuu | 70 | 31 | 744 | 94.086 | 19 | 10000 | 28 | 9 | 7 |  | Suoran yhtälö |  |  | Suoran yhtälö
Elokuu | 110 | 31 | 744 | 147.8495 | 17 | 15000 | 28 | 11 | 7.3333 |  | Y=3,32X+85,10 |  |  | Y=0,003X+69,41
Syyskuu | 115 | 30 | 720 | 159.7222 | 12 | 25000 | 28 | 16 | 4.6
Lokakuu | 125 | 31 | 744 | 168.0108 | 6 | 28000 | 28 | 22 | 4.4643
Marraskuu | 125 | 30 | 720 | 173.6111 | 2 | 30000 | 28 | 26 | 4.1667
Joulukuu | 131 | 31 | 744 | 176.0753 | -2 | 32000 | 28 | 30 | 4.0938
Yhteensä | 1361 |  |  | MWh/vuosi |  | 302000 | kävijöitä yhteensä vuodessa |  | 4.7888 | Keskiarvo vuodessa
| Muista kerätä tiedot koontilomakkeelle ja ilmoittaa myös uimahalliportaaliin! | [10 empty] | Kaavakkeelle kerättävät tiedot:
[12 empty] | Sähkön kulutus vuodessa | 1361 | MWh
[12 empty] | Sähkön kulutus per käivjä | 4.7888 | kWh/hlö

## Veden kk.kulutus
Ohje: Täytä Veden kulutuksen tiedot Siniselle pohjalle. Muut tiedot haetaan kaukolämmön kulutuksen tiedoista tai lasketaan.
Laskenta tapahtuu automaattisesti. Keskiarvosuora piirtyy kuvaajaan vasta kun koko vuoden tiedot on syötetty.
2015 | Veden kulutus [m3] | Kuukauden ulkolämpötilan keskiarvo [°C] | Kuukauden kävijämäärä | Sisälämpötilan asetusarvo [°C] | Sisä- ja ulkolämpötilan välinen ero [°C] | Veden kulutus per kävijä [l/hlö] |  | Y=kX+b | Lämpötilaeron ja kulutuksen välinen suhde | Y=kX+b | Kulutuksen suhde kävijämääriin
Tammikuu | 3800 | -2 | 33000 | 28 | 30 | 115.1515 |  | Laskentaparametrit kuvaajaan |  | Laskentaparametrit kuvaajaan
Helmikuu | 3600 | 0 | 32000 | 28 | 28 | 112.5 |  | 4 | 915.7984 | 8000 | 979.0246
Maaliskuu | 3500 | 1 | 30000 | 28 | 27 | 116.6667 |  | 35 | 4047.3105 | 35000 | 3620.2674
Huhtikuu | 2300 | 5 | 29000 | 28 | 23 | 79.3103 |  | Suoran yhtälön kertoimet |  | Suoran yhtälön kertoimet
Toukokuu | 2000 | 10 | 20000 | 28 | 18 | 100 |  | k= | 101.0165 | k= | 0.097824
Kesäkuu | 1500 | 13 | 18000 | 28 | 15 | 83.3333 |  | b= | 511.7323 | b= | 196.4342
Heinäkuu | 1400 | 19 | 10000 | 28 | 9 | 140 |  | Suoran yhtälö |  | Suoran yhtälö
Elokuu | 2000 | 17 | 15000 | 28 | 11 | 133.3333 |  | Y=101,02X+511,73 |  | Y=0,098X+196,43
Syyskuu | 2500 | 12 | 25000 | 28 | 16 | 100
Lokakuu | 3100 | 6 | 28000 | 28 | 22 | 110.7143
Marraskuu | 3000 | 2 | 30000 | 28 | 26 | 100
Joulukuu | 3200 | -2 | 32000 | 28 | 30 | 100
Yhteensä | 31900 | m3/vuosi | 302000 | kävijöitä yhteensä vuodessa |  | 107.5841 | Keskiarvo vuodessa
| Muista kerätä tiedot koontilomakkeelle ja ilmoittaa myös uimahalliportaaliin! | [8 empty] | Kaavakkeelle kerättävät tiedot:
[10 empty] | Veden kulutus vuodessa | 31900 | m3
[10 empty] | Veden kulutus per käivjä | 107.5841 | litraa/hlö